Titrations Report

Table of Contents

Titration Formulas	1

Reported Values	2

Plots	3

# Titration Formulas

Stain Index=MFIpos-MFIneg2×SDneg

Separation Index(84th Percentile Stain Index)=0.995(MFIpos-MFIneg)(84%-ile MFIneg)-MFIneg

Signal to Noise Ratio=MFIposMFIneg

# Reported Values

Lot: «Lot»

Analysis Date: «AnalysisDate»

Instrument: «Instrument»

Analyst: «Analyst»

| Titer (Concentration) | Stain Index | Separation Index | Signal to Noise Ratio |
| --- | --- | --- | --- |
| «Titer1» | «StainIndex1» | «84Index1» | «SNRatio1» |
| «Titer2» | «StainIndex2» | «84Index2» | «SNRatio2» |
| «Titer3» | «StainIndex3» | «84Index3» | «SNRatio3» |
| «Titer4» | «StainIndex4» | «84Index4» | «SNRatio4» |
| «Titer5» | «StainIndex5» | «84Index5» | «SNRatio5» |
| «Titer6» | «StainIndex6» | «84Index6» | «SNRatio6» |

| Concentration at 90% of vMax | «StainAb» | «84Ab» | «SNab» |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit of Measure | «unit» | «unit» | «unit» |

«unit»

Chosen concentration/amount of antibody:

| «StainIndexReg» | «SNRatioReg» |
| --- | --- |
| «84Regression» | «2Overlay» |

# Plots

| «Plot1» | «Plot4» |
| --- | --- |
| «Plot2» | «Plot5» |
| «Plot3» | «Plot6» |

«Histogram»